CONDIȚII TEHNICE

pentru achiziția 
serviciilor de verificare metrologică a echipamentelor de măsurare ale consumatorilor finali conectați la rețeaua de transport

mun. Chișinău 2025

- Denumirea lucrărilor

Achiziția serviciilor de verificare metrologică a echipamentelor de măsurare ale consumatorilor finali conectați la rețeaua de transport.

- Baza achiziției

La baza achizițiilor - articolul 55 p. 4 din Legea nr.107/2016 cu privire la energia electrică. Cheltuielile pentru verificarea metrologică în conformitate cu articolul 55 p. (6) din Legea nr.107/2016 se suportă de consumatorii finali.

- Caracteristicile achizițiilor publice.

  - Anexa 1.1. Măsurarea trifazată în instalații electrice de până la 1000V (conexiune directă). Verificarea metrologică a contorului de energie electrică. Conținutul lucrării.

  - Anexa 1.2. Măsurarea trifazată în instalații electrice de până la 1000V (cu transformatoare de curent). Verificarea metrologică a contorului de energie electrică și transformatoarelor de curent de măsurare. Conținutul lucrării.

  - Anexa 1.3. Măsurarea trifazată în instalații electrice mai mare de 1000 V. Verificarea metrologică a contorului de energie electrică. Conținutul lucrării.

  - Anexa 1.4. Măsurarea trifazată în instalații electrice mai mare de 1000 V. Verificarea metrologică a transformatoarelor de curent de 110(35(10)) kV. Conținutul lucrării.

  - Anexa 1.5. Măsurarea trifazată în instalații electrice mai mare de 1000V.  Verificarea metrologică a transformatoarelor de tensiune de 110(35(10)) kV. Conținutul lucrării.

- Volumul de achiziție.

Anexa 1.6. Lista consumatorilor finali, denumirea și numărul echipamentelor de măsurare.

- Condiții de achiziționare a lucrărilor

Anexa 1.7. Cerințele pentru ofertă și condiții adăugătoare pentru prestarea serviciilor.

- Perioada de achiziție a lucrărilor  - în cursul anului 2025.